偏光显微镜冷热台使用方法非常简单，不过我们这里照顾新使用的客户，所以详细的介绍偏光显微镜冷热台的使用方法。

1、打开光源开关，调节光强到合适大小。

2、转动物镜转化器，使低倍镜头正对载物台的通光孔，将载物台降至最低。

3、将所要观察的玻片放在载物台上，使玻片被观察的部分位于通光孔的正中央，然后旋好盖子，不要碰到镜头。

4、先用低倍镜观察（物镜5×，目镜10×）。观察之前，先转动粗动调焦手轮，使载物台上升，物镜逐渐接近玻片。需要注意，5、不能使物镜触及玻片，以防镜头将玻片压碎。然后，转动微动调焦手轮，直至物像清晰为止。

6、如果进一步使用高倍物镜观察，应在转换高倍物镜之前，把物像中需要放大观察的部分移至视野中央，然后转动微动调焦手轮进行调节。

7、观察完毕，将载物台缓缓落下，取下样品，检查仪器零件有无损伤，关机。

以上是关于偏光显微镜冷热台的使用方法介绍。