偏光显微镜冷热台对工作环境的要求

详细介绍：

偏光显微镜冷热台设计新颖、结构简单、操作方便、温控性能稳定可靠。显微镜工作台面的工作区域温度能长时间稳定在您所需要的温度上，误差不超过±0.5度。只要是生物显微镜、倒置生物显微镜、体视显微镜等，只要有工作台方面的都可使用本产品，偏光显微镜冷热台对使用环境有要求，详细有下：

偏光显微镜冷热台对工作环境的要求：

－室温：5°～30℃

由于浸液的折射率会随着温度的变化而发生改变，使用油镜时，为了得到理想的象质，室温最好控制在22℃～25℃

－湿度：相对湿度45％～85％

－振动小。显微镜最好能安放在防震的工作台上，否则，用油镜观察时，图像常处于抖动状态。

－环境清洁。

以上是偏光显微镜冷热台对工作环境的要求。