## BG363便携温度计

所属分类：温湿度测量 | 所属品牌：Blue Gizmo

便携温度计

型号:BG363

技术参数:

温度范围:-10℃…200℃

环境温度:-10℃…88℃

精通度:+/-3%f.s

探头长度:110mm

尺寸:44×15×170mm

最大/最小记忆功能

一体化保护外壳和夹子